长治市人民医院移动护理终端设备采购

项目需求概况

# 项目概述

购置一批PDA（移动护理终端）手持护理设备。

# 设备配置要求

## 移动护理手持终端

1. 设备操作系统：不低于安卓系统Android14.0
2. 设备屏幕：支持湿手和手套触控
3. 摄像头：不低于1000万像素，自动对焦摄像头
4. 手电筒：含手电功能
5. 网络：支持蓝牙和无线功能
6. 固件升级：支持OTA在线系统升级
7. 材质：一体化外壳设计无单独电池盖，减少卫生死角、提升消毒效率并降低交叉感染风险；耐受酒精等各种医院常用消毒剂，可使用紫外线消毒采用塑胶外壳抑菌材料，抗菌率≥99%，符合GB21551.2-2010标准。
8. 认证检测：投标产品具有CCC认证证书、投标产品通过国家安规检测、通过医用电气安全检测。

# 软件功能要求

需与我院现有HIS系统、NIS系统、智慧病房等系统对接

# 技术标准与服务要求

1. 技术标准：所有设备及软件需符合国家相关质量、安全及电磁兼容性标准；
2. 售后服务：提供不少于3年的免费质保服务。