生化免疫流水线设备需求

1、具备样本前处理系统，要求具备倾倒式批量进样单元、高清彩色CCD相机、血清质量检测功能、离心单元须具备低温离心功能且离心机速度≥800管/小时、去盖单元、分杯模块、具备样本分拣与归档模块。

2、具备轨道模块，轨道运输速度≥3000管/小时，提供独立的中间体软件、具备自动复查功能、结果自动审核功能、自动质控功能。

3、具备生化分析单元，要求生化单模块光学速度≥2000测试/小时，光学总速度≥6000测试/小时，离子单模块速度≥900测试/小时，单个模块可同时测定项目数须≥60个（不含ISE）。

4、具备免疫分析单元，单模块检测速度≥300测试/小时，总测试速度≥1000测试/小时。

5、具备样本后处理系统，后处理系统存储量（样本）≥20000管，支持检测后标本加盖或封膜、自动去盖、上线复检、自动质控等功能。